**Załącznik nr 7 do SIWZ**

# Opis przedmiotu zamówienia

BUTLA STALOWA DO APARATU OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk butli stalowych do aparatów ochrony dróg oddechowych 6l/300 bar dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Butla stalowa do aparatu ochrony dróg oddechowych 6l/300bar**

Pojemność butli 6 litrów

Ciśnienie robocze 300 bar

Butle muszą spełniać wymagania art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 .12.2000 roku o dozorze technicznym.

**UWAGA:**

Wszystkie jednostki na terenie gminy oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego posiadają tylko i wyłącznie sprzęt ochrony dróg oddechowych firmy Dräger. Unifikacja sprzętu ochrony dróg oddechowych usprawnia działania ratowniczo-gaśnicze zwłaszcza w sytuacjach, kiedy należy dokonać wymiany pustych butli powietrznych, lub wymiany masek oddechowych podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo i zdrowie strażaków korzystających z tego sprzętu. Dlatego sprzęt musi być kompatybilny ze sprzętem, które posiadają jednostki OSP. Zmiana dostawcy spowoduje dodatkowo podwyższenie kosztów przeglądów urządzeń.