RAN.6220.4.2023.MB	Bojszowy, 24.08.2023 r.
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 553), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 i czy nie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2023 r. Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Sikora reprezentującego Biuro Projektowo – Handlowe „EKOPROJEKT” ul. Żurawia 1, 41-811 Zabrze, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach” na działkach ozn. nr 380/57, 382/57, 384/57, 386/57, 388/57, 390/57, 623/53, 635/121 położonych w Bojszowach, obręb Bojszowy, arkusz mapy 5.
Orzekam
1. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach”.
2. Określam warunki realizacji o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b (w związku z art. 84 ust. 1a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
   na środowisko:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia:
1. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
1. należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
2. wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
3. zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachowaniem ich statyki,
4. w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
5. po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
1. Miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) usytuować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne. Zaplecze należy wyposażyć
   w sorbenty.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegającej na wycieku paliw z pojazdów, przedostatnia się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
3. Należy stosować rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu minimalizację emisji wtórnej pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz środków transportu przewożących materiały pyliste, w szczególności poprzez:
1. Zabezpieczenie materiałów sypkich, pylistych, stanowiących surowce do budowy oraz mas ziemnych i odpadów o takim samych charakterze, powstających podczas prac budowlanych, przed ich rozwiewaniem (np. przykrywanie plandekami, zraszanie wodą – w przypadku mas ziemnych),
2. Czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.
      1. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
      2. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
      3. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni.
      4. Materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu.
      5. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
      6. Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawania odcieków.
      7. Odpady niebezpieczne należy magazynować w miejscach utwardzonych, w sposób wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód np. w szczelnych i odpornych na działanie odpadów pojemnikach lub na uszczelnionym podłożu, w sposób zabezpieczający przed powstawaniem odcieków – w przypadku magazynowania odpadów masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych.
      8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
      9. Prace modernizacyjne prowadzić w sposób zapewniający prawidłowe i ciągłe funkcjonowanie oczyszczalni.
Do projektu budowlanego:
Zaprojektować zabudowę systemu biofiltracji powietrza z obiektów o potencjalnie największej uciążliwości odorowej, tzn. dla potrzeb sitopiaskownika i zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych, z zastosowaniem biofiltra o wydajności oczyszczonego powietrza 500 m3/h.

Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 14.03.2023 r. Pan Witold Sikora reprezentujący Biuro Projektowo-Handlowe „EKOPROJEKT”, Witold Sikora, ul. Żurawia 1, 41-811 Zabrze pełnomocnik Gminy Bojszowy zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach” na działkach ozn. nr 380/57, 382/57, 384/57, 386/57, 388/57, 390/57, 623/53, 635/121 położonych w Bojszowach, obręb Bojszowy, arkusz mapy 5.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Stosownie do postanowień ust. 2 ww. artykułu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (pkt 1) oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (pkt 2).
Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 553), następujące dokumenty:
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej
na informatycznych nośnikach danych,
- kopię mapy ewidencyjnej,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar,
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł,
- oryginał pełnomocnictwa,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
W wyniku analizy organ ustalił, że przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na planowaną budowę i przebudowę instalacji do oczyszczania ścieków innych niż wymienione w §2 ust. 1 pkt. 40,
tj. zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), zalicza się
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 20.03.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz BiP Urzędu Gminy Bojszowy.
Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe
do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący
się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W niniejszej sprawie za strony postępowania uznano wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic terenu. Na podstawie posiadanego materiału dowodowego nie stwierdzono możliwości wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy.
W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca, stosownie
do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zastosowano art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji
na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Bojszowach oraz na Biuletynie Informacji Publicznej.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w:
- § 3 ust. 1 pkt 79 - instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
- § 3 ust. 2 pkt 2 – polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego
lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu części realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
Stosownie do art. 71. ust. 2 pkt 2. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji wydanej na podstawie art. 75 ust 1 pkt 4. ww. ustawy przez właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji wójta. Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Bojszowy.
Na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z art. 78 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem z dnia 20.03.2023 r. nr RAN.6220.4.2023.MB Wójt Gminy Bojszowy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem z dnia 07.04.2023 r. (data wpływu do Urzędu: 14.04.2023 r.) znak: NS-ZNS.9022.3.26.207.2023 wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach”.
Pismem z dnia 29.06.2023 r. zostały przekazane uzupełnienia dotyczące zagadnień związanych z analizą atmosfery i analizą akustyczną terenów docelowej oczyszczalni.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem
z dnia 05.07.2023 r. (data wpływu do Urzędu: 11.07.2023 r.) znak: NS-ZNS.9022.3.26.433.2023 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 29.03.2023 r. (data wpływu do Urzędu: 30.03.2023 r.) znak: WOOŚ.4220.171.2023.MDŚ.1 zwrócił się do Wójta Gminy Bojszowy o przedłożenie oświadczenia wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek został uzupełniony o oświadczenie, że inwestor przedsięwzięcia - Gmina Bojszowy jest jednostką samorządu terytorialnego. Wnioskodawca jest inwestorem państwowym.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postanowieniu z dnia 24.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) znak: WOOŚ.4220.171.2023.MDŚ.2 wyraził stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, jednakże
w swojej opinii wskazał warunki jakie powinny zostać zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach pismem z dnia 05.05.2023 r. (data wpływu do Urzędu: 15.05.2023 r.) znak: GL.ZZŚ.4901.71.2023.KR.2RKW-2023-7949 wniósł o przedłożenie uzupełnień Karty Informacyjnej Przedsięwzięci. Uzupełnienie zostało przekazane pismem z dnia 16.05.2023 r. Następnie Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach pismem dnia 24.05.2023 r. (data wpływu do urzędu: 30.05.2023 r.) znak: GL.ZZŚ.2.4901.71.2023.KR.3RKW-2023-9344 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach” nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 28.03.2023 r. (data wpływu do urzędu: 30.03.2023 r.) strona postępowania Pan Andrzej Pustelnik wniósł uwagi i zapytania do przedmiotowego przedsięwzięcia, na które szczegółowo i obszernie odpowiedziano pismem z dnia 05.06.2023 r. znak RAN.6620.4.2023.MAK.
Dnia 11.07.2023 r. Wójt Gminy Bojszowy zgodnie z art. 10 oraz art. 49 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) zawiadomił strony postępowania, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, ponadto poinformował
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów.
Ze względu na stanowiska organów opiniujących, w celu wyeliminowania lub minimalizacji ujemnego wpływu fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych i zasobów naturalnych, a także w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia, organ w niniejszej decyzji nałożył warunki, zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Bojszowy odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania
na środowisko i uznał za zbędną konieczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla ww. przedsięwzięcia, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), otrzymane opinie, jak również informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uwzględniono w przedstawiony poniżej sposób.
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Bojszowach
z obecnej wydajności projektowej 3000 RLM i przepustowości hydraulicznej Odśr = 370 m3/d do wydajności 9933 RLM i przepustowości hydraulicznej Odśr =980 m3/d.
Projektowana budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowana będzie na tych samych działkach, na których obecnie funkcjonuje oczyszczalnia (działki ozn. nr: 380/57, 382/57, 384/57, 386/57, 388/57, 390/57, 623/53 i 635/121). Zwiększeniu ulegnie powierzchnia oczyszczalni na tych działkach. Łączna powierzchnia oczyszczalni po wykonaniu przedsięwzięcia wyniesie 5705 m2. Teren nowej oczyszczalni posiadać będzie powierzchnię biologicznie czynną równa 2305 m2, która stanowić będzie 40,4% całkowitego terenu nowej oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w województwie śląskim, w południowo zachodniej części powiatu bieruńsko-lędzińskiego w gminie Bojszowy przy ulicy Gościnnej, będącej odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 931.
Bezpośrednio z działkami, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków sąsiadują:
      1. od strony północnej – w promieniu ponad 400 m zlokalizowane są nieużytki, tereny wykorzystywane rolniczo, a w odległości około 160 m przepływa rzeka Gostynia,
      2. od strony południowej – zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 931 (ul. Gościnna), a dalej w promieniu ponad 160 m zlokalizowane są nieużytki i tereny wykorzystywane rolniczo,
      3. od strony wschodniej – zlokalizowane są nieużytki i tereny wykorzystywane rolniczo,
      4. od strony zachodniej – za drogą wojewódzką nr 931 zlokalizowane są nieużytki, tereny wykorzystywane rolniczo oraz przepompownia wód powierzchniowych „Dworzysko” – PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit.
Planowana budowa i rozbudowa oczyszczalnia znajduje się poza strefą zabudowy mieszkaniowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 170 m od terenów oczyszczalni.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków służy do obsługi obecnie funkcjonującej aglomeracji Bojszowy powołanej Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXVII/178/2020 z dnia 07.12.2020 r. zgodnie z zapisami Uchwały aglomeracja liczy obecnie 5923 RLM. W granicach aglomeracji eksploatowane są sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 68,1 km, a tym 32,1 km to sieci grawitacyjne, a 36,0 km to sieci kanalizacji podciśnieniowej i rurociągi tłoczne.
Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków związana jest z planowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bojszowy i zwiększeniem ilości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych. Inwestycja spowoduje poprawę stanu technicznego oczyszczalni poprzez wprowadzenie nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudowę oczyszczalni o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na ograniczenie emisji substancji do wód oraz zmniejszy negatywny wpływ nieuregulowanej gospodarki ściekami w części gminy na środowisko.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę obiektów istniejących, wymianę wyposażenia w istniejących obiektach, wykonanie instalacji, kanałów, przewodów i nawierzchni na docelowym terenie oczyszczalni ścieków w Bojszowach.
Obecnie, na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty:
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
- sitopiaskownik,
- stacja dmuchaw,
- mechaniczny zagęszczacz osadu,
- zbiornik retencyjny ścieków mechanicznie oczyszczonych,
- dwa niezależne sekwencyjne reaktory biologiczne wraz z systemem dekantacji,
- zbiornik osadu nadmiernego,
- zbiornik osadu zagęszczonego,
- wiata na odpady,
- obudowana wiata.
Przedsięwzięcie będzie obejmowało:
- budowę stacji zlewczej wraz z tacą ociekową i szlabanem, umożliwiającej automatyczną kontrolę jakości i ilości dowożonych ścieków,
- zainstalowanie mieszadła w istniejącym zbiorniku retencyjnym ścieków dowożonych,
- wymianę stacji mechanicznego oczyszczania na urządzenie o większej wydajności zainstalowane w nowym budynku technologicznym,
- wykonanie dyspozytorni, pokoju kierownika oczyszczalni, salki konferencyjnej wraz
  z archiwum, węzła sanitarnego w nowym budynku technologicznym,
- wymianę pomp w zbiorniku retencyjnym ścieków mechanicznie oczyszczonych przed reaktorami SBR, na jednostki o większej wydajności,
- budowę dwóch nowych reaktorów SBR, z których każdy będzie posiadał większą objętość niż reaktor istniejący,
- budowę nowej stacji dmuchaw dla potrzeb reaktorów SBR,
- dostosowanie jednego z istniejących reaktorów SBR do funkcji komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, a drugiego do funkcji retencji awaryjnej ścieków surowych i odcieków,
- wymianę dwóch dmuchaw na nowe w istniejącym budynku technologicznym dla potrzeb komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego (jedną dmuchawę istniejącą należy pozostawić jako rezerwę, która będzie również wykorzystywana w przypadku wykorzystywania awaryjnego zbiornika retencyjnego ścieków surowych i odcieków zaadaptowanego z jednego z dwóch istniejących SBR-ów),
- zainstalowanie mieszadła w istniejącym zbiorniku osadu nadmiernego (ustabilizowanego tlenowo),
- budowę nowej stacji dozowania PIX, PAX i preparatu bentonitowego,
- budowę pompowni wody technologicznej,
- budowę studni pomiaru ilościowego ścieków oczyszczonych,
- budowę biofiltra dla potrzeb sitopiaskownika i zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych,
- przebudowę istniejącej obudowanej i zadaszonej wiaty dla potrzeb magazynowych
  i warsztatowych,
- zainstalowanie agregatu prądotwórczego w istniejącej wiacie naprzeciwko istniejącego budynku technologicznego nr 2,
- wykonanie parkingu.
Dwa obiekty istniejącej oczyszczalni będą zaadaptowane bez zmian – są to:
- zagęszczacz osadu zlokalizowany w istniejącym budynku technologicznym,
- zbiornik osadu zagęszczonego.
W ramach przedsięwzięcia powstaną (poprzez budowę, przebudowę lub adaptację) następujące obiekty:
- punkt zlewny ścieków dowożonych wraz z tacą ociekową i szlabanem,
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
- budynek technologiczny nr 1, w którym zlokalizowane zostaną: sitopiaskownik, dyspozytornia, pokój kierownika oczyszczalni, salka konferencyjna wraz z archiwum, węzeł sanitarny,
- zbiornik retencyjny ścieków mechanicznie oczyszczonych,
- dwa reaktory biologiczne SBR,
- stacja dmuchaw dla potrzeb SBR,
- stacja PIX, PAX i magazynowania i dozowania preparatu bentonitowego,
- pompownia wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
- studnia pomiaru ilościowego ścieków oczyszczonych,
- komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (KTSON),
- zbiornik osadu nadmiernego (ustabilizowanego tlenowo),
- budynek technologiczny nr 2, w którym zlokalizowane są: stacja dmuchaw dla potrzeb KTSON i awaryjnego zbiornika retencyjnego ścieków surowych i odcieków, zagęszczacz mechaniczny osadu,
- zbiornik osadu zagęszczonego,
- awaryjny zbiornik retencyjny ścieków surowych i odcieków,
- kontener z agregatem prądotwórczym,
- modułowy biofiltr dla potrzeb sitopiaskownika i zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych,
- obudowana i zadaszona wiata dla potrzeb magazynowych i warsztatowych,
- parking (w tym na wozy asenizacyjne).
Przewidywany zakres robót obejmuje m.in.:
- wykonanie zaplecza robót,
- zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób niepowołanych,
- ustawienie znaków i tablic informacyjnych na czas prowadzenia robót,
- pomiary geodezyjne wraz z tyczeniem,
- wykonanie prac przygotowawczych,
- wycinkę kolidującej zieleni,
- wykonanie zaplanowanych robót,
- likwidację zaplecza robót i elementów towarzyszących robotom,
- uporządkowanie terenu.
W KIP przedstawiono metodykę prowadzenia prac zapewniającą ciągłość odbioru ścieków i procesów przeróbki osadów obejmującą:
- Wyłączenie z eksploatacji zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych i czasowe bezpośrednie pompowanie (z istniejącej pompowni zewnętrznej) surowych i nieoczyszczonych mechanicznie ścieków do istniejących reaktorów SBR. W tym okresie należy spodziewać się komplikacji eksploatacyjnych SBR-ów oraz pogorszenia jakości oczyszczanych ścieków, stąd okres remontu i modernizacji obiektu jakim jest zbiornik retencyjny ścieków mechanicznych oczyszczonych należy skrócić do minimum.
- Równolegle należy wyremontować i zmodernizować zbiornik retencyjny ścieków dowożonych jednocześnie wstrzymując przyjmowanie ścieków dowożonych w okresie remontu i modernizacji zbiornika.
- Po zakończeniu prac obejmujących zbiornik retencyjny ścieków mechanicznie oczyszczonych zakłada się przywrócić działanie obecnego układu technologicznego wraz z równoległą budową nowych obiektów: punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z tacą ociekową i szlabanem, dwóch reaktorów SBR, budynku technologicznego nr 1 z nowym sitopiaskownikiem oraz pomieszczeniami dyspozytorni, pokoju kierownika oczyszczalni, salki konferencyjnej wraz z archiwum, węzła sanitarnego, stacji dmuchaw dla potrzeb SBR, stacji PIX, stacji PAX, stacji magazynowania i dozowania preparatu bentonitowego, pompowni wody technologicznej, studni pomiaru ilościowego ścieków oczyszczonych.
- Kolejnym etapem będzie przełączenie dopływu ścieków na nowy ciąg technologiczny i wyłączenie z eksploatacji obecnych SBR-ów, dla których należy wykonać prace przystosowujące te obiekty do nowych funkcji: komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego i awaryjnego zbiornika retencyjnego ścieków surowych i odcieków. Pracom tym powinna równolegle towarzyszyć wymiana dmuchaw (z zachowaniem ciągłości ich pracy) w istniejącym budynku technologicznym nr 2 (stacja dmuchaw dla potrzeb KTSON i awaryjnego zbiornika retencyjnego ścieków surowych i odcieków) oraz remont i modernizacja zbiornik osadu nadmiernego podczas której należy wstrzymać zagęszczanie osadu lub prowadzić ten proces z pominięciem obiektu.
- Końcowe prace obejmować będą zabudowę agregatu prądotwórczego, modułowego biofiltra dla potrzeb sitopiaskownika i zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych, wykonanie adaptacji istniejącej wiaty dla potrzeb magazynowych i warsztatowych oraz wykonanie docelowego układu drogowego (w tym m.in.– parkingu), ogrodzenia, zieleni i uzbrojenia, które nie zostało wykonane w ramach opisanych powyżej prac.
Prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków i procesów przeróbki osadów.
Po realizacji przedsięwzięcia schemat technologiczny oczyszczalni będzie obejmował następujące etapy:
- Przyjmowanie ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, które poprzez nowy punkt zlewny trafią do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, skąd zostaną równomiernie przepompowane do kolektora dopływowego przed sitopiaskownikiem lub awaryjnie skierowane do zbiornika retencyjnego ścieków surowych i odcieków, który powstanie poprzez adaptację jednego z dwóch obecnie eksploatowanych rektorów SBR. Istniejący zbiornik retencyjny ścieków dowożonych będzie wyposażony w nowe mieszadło zatapialne i pompy tłoczące ścieki do układu technologicznego. Oprócz ścieków dowożonych do zbiornika będą mogły być również kierowane wody odciekowe z zagęszczania osadu.
- Wstępne oczyszczanie ścieków w sitopiaskowniku wyposażonym w system odwadniania skratek i płukania piasku. Piasek i skratki usuwane z sitopiaskownika będą odwadniane, dezynfekowane wapnem chlorowanym i magazynowane w oddzielnych kontenerach. Magazynowane partie skratek i piasku będą okresowo odbierane do dalszej przeróbki przez koncesjonowane firmy zewnętrzne. Należy przewidzieć kanał dla awaryjnego obejścia sitopiaskownika, z zainstalowaną ręczną kratą o prześwicie 20 mm.
- Ścieki oczyszczone mechanicznie w sitopiaskowniu będą kierowane do istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych, skąd zostaną okresowo pompowane
  do nowych reaktorów SBR. W zbiorniku zostaną wymienione pompy na jednostki o większej wydajności. Układ zasuw i kolektorów umożliwiać będzie również awaryjne przetłaczanie ścieków do zbiornika retencyjnego ścieków surowych i odcieków, który powstanie poprzez adaptację jednego z dwóch obecnie eksploatowanych rektorów SBR.
- Biologiczne oczyszczanie ścieków w dwóch nowych reaktorach osadu czynnego pracujących w systemie cyklicznym (SBR), w których będą prowadzone procesy eliminacji związków organicznych, biologicznej defosfatacji oraz procesy denitryfikacji i nitryfikacji. Reaktory będą wyposażone w dyfuzory, mieszadła zatapialne, dekantery, pompy do osadu nadmiernego oraz niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową (sondy do pomiaru wysokości napełnienia, do pomiaru potencjału redox oraz sondy tlenowe). Warunki pracy reaktorów zapewnią uzyskanie wymaganych efektów oczyszczania, jednak bez pełnej stabilizacji tlenowej osadu. Dyfuzory napowietrzające będą zasilane z nowej stacji dmuchaw, w której przewiduje się zainstalowanie 3 dmuchaw (2P+1R). Osad nadmierny, powstający w reaktorach SBR, będzie okresowo przepompowany pod koniec fazy sedymentacji do komory tlenowej stabilizacji osadu. Ponieważ biologiczne procesy usuwania fosforu mogą nie zapewnić uzyskania deklarowanego stężenia w odpływie, przewidziano dodatkowo możliwość symultanicznego strącania fosforanów przy pomocy roztworu związków żelaza (np. PIX) dozowanego z nowej stacji PIX. Do reaktorów możliwe będzie również dozowanie PAX-u i preparatów bentonitowych.
- Oczyszczone ścieki, odprowadzane z reaktorów, będą spływały grawitacyjnie do odbiornika poprzez częściowo nowy, a następnie istniejący kolektor odpływowy zakończony wylotem WR.
  Na nowym odcinku kolektora odpływowego zainstalowana zostanie pompownia wody technologicznej (ścieków oczyszczonych) oraz studnia pomiaru ilościowego ścieków oczyszczonych. W pompowni wody technologicznej zainstalowane będą dwie pompy (1P+1R) tłoczące ścieki oczyszczone do sitopiaskownika (płukanie sita). Pompownia i współpracujące
  z nią instalacje będą posiadać wydajność zabezpieczającą maksymalne zapotrzebowanie
  na wodę technologiczną.
- Stabilizacja osadu nadmiernego w wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej, zaadaptowanej z jednego z dwóch istniejących reaktorów SBR. W ramach modernizacji komory zostaną
  w niej wymienione dyfuzory napowietrzające, zabudowana pompa do odbioru osadu ustabilizowanego oraz zabudowany nowy dekanter. Dyfuzory napowietrzające będą zasilane z istniejącej stacji dmuchaw, w której dokonana zostanie wymiana dwóch dmuchaw na nowe oraz adaptacja jednej istniejącej dmuchawy na urządzenie rezerwowe. W komorze osad będzie okresowo zagęszczany, a woda nadosadowa, odbierana przez dekanter, zostanie odprowadzona poprzez kanalizację wewnętrzną do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. Ustabilizowany i zagęszczony osad zostanie skierowany do zbiornika osadu nadmiernego (ustabilizowanego tlenowo).
- Magazynowanie i mieszanie ustabilizowanego osadu nadmiernego w istniejącym zbiorniku osadu nadmiernego, w którym zostanie zainstalowane mieszadło mechaniczne. Wymieszany osad będzie pompowany do stacji zagęszczania mechanicznego osadu.
- Mechaniczne zagęszczanie ustabilizowanego osadu nadmiernego w istniejącym zagęszczaczu do około 4,5% suchej masy. Zagęszczony osad będzie transportowany do zbiornika osadu zagęszczonego.
- Magazynowanie i mieszanie ustabilizowanego osadu w istniejącym zbiorniku osadu zagęszczonego. Osad zagęszczony jest i będzie odbierany przez firmę zewnętrzną.
- Awaryjne magazynowanie ścieków surowych mechanicznie podczyszczonych oraz odcieków w zbiorniku retencyjnym ścieków surowych i odcieków, który powstanie poprzez adaptację jednego z dwóch obecnie eksploatowanych rektorów SBR. Spust zgromadzonych w zbiorniku ścieków i odcieków następować będzie grawitacyjnie do istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych. Ponadto w zbiorniku proponuje się pozostawić jego obecne wyposażenie technologiczne, w tym system napowietrzania i mieszania, które będzie mogło być wykorzystywane w skrajnych sytuacjach awaryjnych na oczyszczalni. Zasilanie systemu napowietrzania w zbiorniku będzie się odbywać z wykorzystaniem istniejącej dmuchawy, pozostawionej jako urządzenie rezerwowe zlokalizowane w budynku technologicznym nr 2.
- W celu wyeliminowani potencjalnych uciążliwości zapachowych projektuje się wykonanie ujmowania złowonnego powietrza i jego biofiltrację z kilku obiektów oczyszczalni. Biofiltr powinien mieć możliwość rozbudowy modułowej i będzie obsługiwać sitopiaskownik i zbiornik retencyjny ścieków mechanicznie oczyszczonych.
- Ponadto na terenie oczyszczalni (w ramach nowego wspólnego budynku z sitopiaskownikiem) zlokalizowane zostaną następujące nowe pomieszczenia: sterownia, pokój kierownika oczyszczalni, salka konferencyjna wraz z archiwum, węzeł sanitarny. Wykonane zostaną również prace przystosowujące istniejącą wiatę do potrzeb magazynowych i warsztatowych (ściany, ocieplenia, remont) oraz prace przystosowujące drugą, zamkniętą wiatę dla potrzeb agregatu prądotwórczego zlokalizowaną naprzeciwko istniejącego budynku technologicznego nr 2.
Zlewnię oczyszczalni tworzą sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na terenach miejscowości Bojszowy, Bojszowy Nowe i części Świerczyńca. Do sieci kanalizacyjnej podłączone są budynki mieszkalne, usługowe, użyteczności publicznej oraz niewielkie zakłady prowadzące działalność gospodarczą. W granicach eksploatowanego systemu kanalizacyjnego oczyszczalni ścieków
w Bojszowach nie występują strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Odbiornikiem ścieków komunalnych oczyszczonych i wód opadowych jest ziemia (grunt) – za pośrednictwem uformowanego na zawalu rzeki Gostyni rowu G1. W świetle obowiązujących przepisów rów jest urządzeniem wodnym służącym do kształtowania stosunków wodnych w zakresie zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki czyli Gostyni. Rów G1 posiada charakter wyłącznie antropogeniczny, został wykonany sztucznie w sposób mechaniczny poprzez podłużne zagłębienie w ziemi o szerokości dna 0,5-1,5 m.
Ścieki oczyszczone po przebudowie i modernizacji oczyszczalni do wielkości 9933 RLM będą odpowiadały parametrom określonym dla oczyszczalni w przedziale 2000RLM do 9999 RLM w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód odpadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) tj.:
- stężenie BZT5=25,0 gO2/m3 albo minimalny procent redukcji 70-90%
- stężenie ChZT = 125,0 gO2/m3 albo minimalny procent redukcji 75%
- stężenie zawiesiny ogólnej = 35,0 g/m3 albo minimalny procent redukcji 90%.
Jednakże ze względu na to, że docelowe obciążenie oczyszczalni będzie zbliżone do górnej granicy omawianego przedziału, w obliczeniach technologicznych przyjęto, iż zastosowane rozwiązania technologiczne powinny umożliwić również spełnienie wymagań w odniesieniu do dopuszczalnego stężenia azotu i fosforu, określonych dla oczyszczalni w przedziale 10000-14999 RLM tj.:
- stężenie azotu ogólnego = 15,0 g/m3 albo minimalny procent redukcji 70-80%
- stężenie fosforu ogólnego = 2,0 g/m3 albo minimalny procent redukcji 80%.
Poza oczyszczonymi ściekami komunalnymi na tereny oczyszczalni będą trafiać wody opadowe i roztopowe. W chwili obecnej powstające na terenach oczyszczalni wody opadowe i roztopowe odprowadzane są bezpośrednio, w sposób niezorganizowany, na przyległe tereny zielone. Budowa i przebudowa oczyszczalni obejmuje wykonanie nowego układu kanalizacji deszczowej wyposażonej w kratki ściekowe i odwodnienia liniowe. Wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane wspólnie ze ściekami komunalnymi, stąd skierowane zostaną na początek ciągu technologicznego zmodernizowanej oczyszczalni.
Zakres planowanej budowy i przebudowy oczyszczalni częściowo koliduje z istniejącym drzewostanem i krzewami. Realizacja inwestycji będzie wymagała wycinki krzewów i drzew, która jednak nie wpłynie na szatę roślinną w analizowanym rejonie – Wnioskodawca wystąpi o nasadzenia zastępcze. Należy również podkreślić, że wszystkie krzewy i drzewa, które planuje się wyciąć, były nasadzone jako zieleń izolacyjna podczas pierwotnej budowy oczyszczalni w Bojszowach. W ramach przedsięwzięcia, poza nasadzeniami zastępczymi, planuje się również nowe, dodatkowe nasadzenia zieleni izolacyjnej wokół docelowych terenów oczyszczalni.
Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania
się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących
się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą
się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Bezpośrednio na terenie zaplanowanego przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Z kolei w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowany jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadaniem PSZOK jest przyjmowanie odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy, zbieranych w sposób selektywny. Zbiórka odpadów ma charakter dobrowolny, stąd nie można określić ilości odpadów, które trafiają do PSZOK w jednostce czasu, jak i ilości samochodów, które poruszają się na wyznaczonym obszarze. Gromadzone odpady do czasu uzyskania potrzebnej masy transportowej i ich wywiezienia są magazynowane na terenie PSZOK, w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach.
Teren PSZOK wyposażony jest w system odbioru wód opadowych ujętych w system kanalizacji deszczowej zbudowanej z przewodów z PVC o średnicy DN 250 mm. Zebrane z terenu wody opadowe spływają do separatora z osadnikiem o przepustowości 30 l/s, a po ich oczyszczeniu są kierowane do kanalizacji poza terenem PSZOK, gdzie w studni połączeniowej łączą się z oczyszczonymi ściekami komunalnymi i wspólnym przewodem DN 200 mm kierowane są (poprzez wylot WR) do ziemi za wykorzystaniem urządzenia wodnego jakim jest rów G1.
Zgodnie z wykonanym w 2019 roku operatem wodnoprawnym, obliczeniowa ilość wód opadowych i roztopowych, które powstają na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wynoszą:
- maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych: Qmaxd = 0,027 m3/s,
- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych: Qśrr = 1 109 m3/rok.
Odbiornikiem ścieków komunalnych oczyszczonych i wód opadowych z ww. oczyszczalni ścieków jest ziemia (grunt) – za pośrednictwem uformowanego na zawalu rzeki Gostyni rowu G1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu PSZOK objęte jest decyzją pozwolenia wodnoprawnego nr GL.ZUZ.2.421.760.2019.MS/RKW-2020-2756 z dnia 12 czerwca 2020 r., które zostało wydane przez PGW Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach. Decyzja ta obejmuje również usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu G1 za pośrednictwem istniejącego wylotu WR z obecnie eksploatowanej oczyszczalni w Bojszowach, która objęta jest przedmiotowym planowanym przedsięwzięciem. Na podstawie analizy kip stwierdzono iż, nie nastąpi przeciążenie hydrauliczne rowu G1. Analiza wykazała, że nie występuje migracja wód powierzchniowych oraz ścieków do niżej zalegających poziomów wodonośnych oraz że rów może przyjąć odprowadzane ścieki bez ryzyka zaburzenia jego podstawowej funkcji.
Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
Faza budowy planowanego przedsięwzięcia związana będzie z koniecznością wykonania wykopów pod fundamenty następujących nowych obiektów technologicznych. Wykonywanie prac budowlanych spowoduje czasowe zniszczenie powierzchni ziemi i naruszenie struktur gleby. Będzie to jednak występować tylko w granicach działek, na których będzie prowadzona inwestycja.
Przed rozpoczęciem realizacji obiektów planowanych do usytuowania na gruncie nieutwardzonym, zostanie zdjęta i zmagazynowana urodzajna warstwa gleby (warstwa próchnicza i humusowa), która
po wykonaniu obiektów i ukształtowaniu terenu zostanie zagospodarowana pod zieleń.
W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: kruszywa mineralne (np. piasek na podsypkę i obsypkę rurociągów), beton asfaltowy, beton konstrukcyjny, cement, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykończenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody.
Szacowane ilości wykorzystanych substancji lub energii podczas realizacji inwestycji:
- zużycie energii elektrycznej: od 3 000 do 6 000 kWh/d,
- zużycie wody: maksymalnie 0,4 m3/d,
- zużycie paliw: maksymalnie 200 l/d.
Ilości wykorzystanych surowców potrzebnych do realizacji inwestycji będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą wykraczały poza ilości przewidziane technologią wykonywanych prac.
Nie naruszą stanu zasobów surowców regionalnych. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa
i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.
Na etapie eksploatacji przewiduje się zużycie wody do celów: socjalnych i utrzymania czystości, roztwarzanie polielektrolitu, płukania skratek (awaryjnie, zużycie nieokresowe), płukania piasku (awaryjnie, zużycie nieokresowe), nawilżanie biofiltru (awaryjnie, zużycie nieokresowe), cele pożarowe (tylko w okresie zagrożenia, zużycie nieokresowe).
Woda pitna zostanie doprowadzona z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni.
Procesy płukania skratek, piasku, biofitlracji, mycia urządzeń, zasilane będą w wodę technologiczną, tj. oczyszczone ścieki. Przewiduje się jednak, że w przypadku awarii pompowni wody technologicznej i współpracującego z nią układu zasilania i dystrybucji wody technologicznej (filtr, zbiornik magazynowy, hydrofor) istnieć będzie możliwość zasilenia systemów wody płuczącej wodą wodociągową (zasilanie rezerwowe).
Szacowane ilości wykorzystanych substancji lub energii podczas eksploatacji oczyszczalni po jej budowie i przebudowie:
- zużycie energii elektrycznej: od 1 000 do 2 000 kWh/d,
- zużycie wody: maksymalnie 2 m3/d,
- zużycie paliw: maksymalnie 100 l/d.
- zużycie PIX: około 250 dm3/d,
- zużycie PAX: około 250 dm3/d,
- zużycie preparatu bentonitowego: około 10 kg/d,
- zużycie polimeru: około 1,5 kg/d,
- zużycie wapna: około 10 kg/d.
Energia elektryczna będzie częściowo pozyskiwana z planowanej do wykonania instalacji fotowoltaicznej (możliwa instalacja paneli tylko na dachach istniejących i projektowanych obiektów)
o mocy 30 kWp. Instalacja powinna pozwolić na oszczędności energii elektrycznej na poziomie maksymalnym 15% w stosunku do mocy wykorzystywanych napędów przy pełnym zasilaniu.
Emisji i występowania innych uciążliwości:
Najbliższe tereny ochrony akustycznej - zabudowa mieszkaniowa – znajdują się w odległości ok. 170 m od granicy planowanej inwestycji.
Prace budowlane będą związane z emisją hałasu z pracy sprzętu wykonującego te prace oraz emisją hałasu z ruchu pojazdów wykorzystywanych w czasie budowy. Poziomy hałasu w czasie budowy oczyszczalni mogą przyjmować różne wartości, co uzależnione jest od rodzaju wykorzystywanych maszyn, ich jakości i ilości oraz czasu pracy. Emisja hałasu w czasie budowy ma charakter niezorganizowany o zasięgu ograniczonym do terenu aktualnie prowadzonej budowy.
Po przeprowadzonej analizie ustalono, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej. W granicach przedsięwzięcia zostaną zachowane normy jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zarówno dla pory dnia jak i nocy.
Działalność oczyszczalni ścieków jest związana z emisją substancji złowonnych do powietrza – siarkowodór jak i inne substancje zapachowo czynne pochodzące głównie z procesów beztlenowego rozkładu masy organicznej zawartej w ściekach surowych. Procesy modernizacyjne wiążą
się z występowaniem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza. Źródłami zanieczyszczeń powietrza z tych procesów będą przede wszystkim:
- emisja spalin z silników spalinowych sprzętu budowlanego,
- emisja pyłu z nawierzchni nieutwardzonych, zanieczyszczonych dróg, itp.
- pracy istniejącej oczyszczalni ścieków.
Emisje te nie są z reguły przyczyną znaczących oddziaływań na stan powietrza atmosferycznego, jednak mogą wywołać lokalne, krótkotrwałe uciążliwości. Uciążliwości wynikające
z pracy silników spalinowych należy ograniczyć poprzez stosowanie maszyn w dobrym stanie technicznym oraz wyłączanie silników w okresie przestojów. Pylenie należy ograniczać poprzez zraszanie powierzchni pylących lub stosowanie osłon. Po przeprowadzonej analizie KIP wynika, iż prace związane z realizacja inwestycji będą miały marginalny wpływ na stan powietrza atmosferycznego.
W przypadku eksploatacji nastąpi zwiększenie emisji ze źródeł istniejących oraz powstaniu nowych.
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu emitowanych z emitorów istniejących oczyszczalni ścieków po realizacji planowanego przedsięwzięcia wykazały, że praca oczyszczalni nie spowoduje występowania w powietrzu stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy odniesienia emitowanych substancji. Zabudowa mieszkaniowa występująca w pobliżu terenu przedsięwzięcia nie będzie narażona na przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu. Wartość stężeń maksymalnych: amoniaku oraz siarkowodoru nie przekroczą wartości dopuszczalnych.
ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
Na terenie planowanej inwestycji istnieje ryzyko pożaru oraz wycieku zanieczyszczeń do gruntu. Ze względu na te zagrożenia teren budowy i składowania materiałów powinien być odpowiednio zabezpieczony i wyposażony w gaśnice i inne środki ochrony p-poż.
Zastosowane materiały charakteryzować się będą odpornością na działanie ścieków i osadów – betony wewnętrzne do wysokości korony obiektów pokryte będą powłokami chemoodpornymi, pomosty i schody wykonane zostaną ze stali nierdzewnej, a kraty pomostowe z tworzyw sztucznych
lub ze stali nierdzewnej. Technologia budowy zapewni szczelność projektowanych obiektów oczyszczalni.
W myśl art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 25556 z późn. zm.) nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii. Ryzyko katastrofy budowlanej jest niewielkie.
Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia na terenie inwestycji nie będą występowały substancje niebezpieczne w ilości równej lub większej niż określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczaniu zakładu do zakładu
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu
na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:
Faza realizacji inwestycji
Podczas realizacji przedsięwzięcia powstanie pewna ilość odpadów komunalnych pochodzących od pracowników oraz odpady budowlane. Odpady komunalne (20 03 01) będą gromadzone w osobnych szczelnych pojemnikach i wywożone na składowisko odpadów,
z częstotliwością zależną od potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały odpady, które mogą zostać ponownie zagospodarowane lub zostaną odwiezione na składowisko odpadów. Gleba, ziemia, urobek
z pogłębienia to odpady podgrupy 17 05, które zostaną wykorzystane podczas prac związanych
z kształtowaniem i niwelacją terenu. Odpady niebezpieczne, to odpady z podgrupy 17 03 jakimi jest asfalt zawierający smołę, zostaną one odwiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Podczas budowy budynku technologicznego nr 1, reaktorów SBR, pompowni wody technologicznej, studni pomiaru ilościowego ścieków oczyszczonych, pozostałych nowych obiektów lokalizowanych na powierzchni terenu oraz części zewnętrznych przewodów technologicznych układanych pod powierzchnią ziemi, powstaną odpady, które mogą zostać ponownie zagospodarowane. Gleba, ziemia, urobek z pogłębienia to odpady podgrupy 17 05, które zostaną wykorzystane podczas prac związanych z kształtowaniem i niwelacją terenu.
Przewiduje się powstanie następujących odpadów:
Kod odpadu	Rodzaj odpadu
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03	Opakowania z drewna
15 01 04	Opakowania z metali
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07	Opakowania ze szkła
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 01 17	Metale żelazne
16 01 18	Metale nieżelazne
16 01 19	Tworzywa sztuczne
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy
17 01 02	Gruz ceglany
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01	Drewno
17 02 03	Tworzywa sztuczne
17 03 02*	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymieniony w 17 05 03
17 05 06	Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05
20 03 01	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zagospodarowanie odpadów będzie należało do firmy wykonującej roboty budowlane, która będzie miała uregulowany stan formalno-prawny z zakresu gospodarki odpadami.
Faza eksploatacji obiektu
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będące eksploatatorem powstałej po realizacji inwestycji zmodernizowanej infrastruktury oczyszczalni ścieków prowadzi szczegółową ewidencję powstających odpadów:
- Wielkość emisji odpadów jest i będzie monitorowania poprzez bieżące prowadzenie ilościowej ewidencji wytworzonych odpadów. Ewidencja winna być prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 295 z późn. zm.) z zastosowaniem obowiązujących wzorów kart ewidencji odpadów.
- Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 295 z późn. zm.) GPK Sp. z o.o. jest również zobowiązane do sporządzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz przekazania zbiorczego zestawienia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
Podczas eksploatacji docelowych obiektów oczyszczalni ścieków, powstaną następujące odpady „technologiczne”:
- skratki (kod odpadu: 19 08 01),
- zawartość piaskowników (kod odpadu: 19 08 02 ),
- ustabilizowane osady komunalne (kod odpadu: 19 08 05),
- odpadowa masa roślinna (kod odpadu: 02 01 03).
Poza odpadami „technologicznymi” powstawać będą odpady związane z pracami remontowymi lub wymianami zużytych sprzętów lub urządzeń. Będą to m.in. złomy metali (głównie odpady o kodzie 17 04 05), zużyte materiały sorbujące lub czyściwa (kod 15 02 02*), zużyte środki techniczne (np. odpady z podgrupy 13 02 - odpadowe oleje) i ich opakowania (w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych np. 15 01 10*), powstałe w związku z użytkowaniem urządzeń i obiektów oraz pojazdów. Powstawać będą również odpady komunalne (z podgrupy 20 01) pochodzące od pracowników.
Odpady będą magazynowane w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych odpadów będą adekwatne do ich właściwości i potencjalnych zagrożeń. Na terenie inwestycji będzie prowadzona gospodarka selektywna m.in. tworzyw sztucznych, papieru, oleju.
Zebrane odpady będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym posiadającym zgodę na zagospodarowanie odpadów w procesach odzysku bądź unieszkodliwienia. Ograniczanie negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne prowadzone będzie zatem poprzez stosowanie i przestrzeganie przepisów Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych. Ponadto projektowana inwestycja nie zwiększy ilości wprowadzanych do środowiska substancji, a wręcz pozwoli na ograniczenie ilości koniecznych do wywożenia odpadów (piasków czy osadów), poprzez zastosowanie nowych efektywniejszych urządzeń.
Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:
Planowana budowa i rozbudowa oczyszczalni znajduje się poza strefą zabudowy mieszkaniowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 170 m od terenów oczyszczalni.
Prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych, co zminimalizuje skutki oddziaływań tych emisji na stan zdrowia osób znajdujących się w ich zasięgu. Ograniczy się również w ten sposób ruch pojazdów na drogach dojazdowych w otoczeniu inwestycji.
Teren oczyszczalni będzie ogrodzony i dozorowany. Oddziaływanie oczyszczalni zamykać się będzie w obrębie granic działki, dlatego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania obiektu na ludzi.
Ograniczenie oddziaływania na zdrowie pracowników obsługujących oczyszczalnie wynika
z przepisów bezpieczeństwa pracy i norm.
Wymagane jest zapewnienie pracownikom narażonym na szkodliwe oddziaływanie warunków pracy, odpowiedniej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz stałej profilaktyki zdrowotnej.
Planowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
Projektowana budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowana będzie na tych samych działkach, na których obecnie funkcjonuje oczyszczalnia (działki ozn. nr: 380/57, 382/57, 384/57, 386/57, 388/57, 390/57, 623/53 i 635/121).
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26.10.2001 r. działki nr 380/57, 382/157, 384/57, 386/57, 388/57, 390/57 oznaczone są jako tereny łąk i pastwisk oznaczone symbolem RZ oraz tereny oczyszczalni ścieków oznaczone symbolem NO, działki nr 623/53, 635/121 oznaczone są jako teren drogi wojewódzkiej 931. Usytuowanie istniejącej oczyszczalni po realizacji przedsięwzięcia nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska, w tym w szczególności dla istniejącego i planowanego użytkowania terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz nie naruszy uwarunkowań zapisanych
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26.10.2001 r.
Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:
Teren inwestycji położony jest poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Najbliższym takim obszarem objętym Spisem Obszarów Wodno-Błotnych o znaczeniu międzynarodowym (tzw. Spisem Ramsar) są Stawy Milickie, które znajdują się około 185 km na północny-zachód od terenu inwestycji.
Obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wybrzeży, nie jest związane ze środowiskiem morskim. Najbliższym takim obszarem jest wybrzeże Zatoki Gdańskiej, które znajduje się około 460 km na północ od terenów inwestycji
Obszary górskie lub leśne:
Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami górskimi. Najbliższym takim obszarem jest Beskid Mały, który znajduje się około 30 km na południe od terenów inwestycji. Teren znajduje
się poza obszarami leśnymi. Najbliższymi takimi obszarami są:
- Lasy Pszczyńskie, które znajdują się około 4,4 km na zachód od terenów inwestycji,
- Las Murckowskie, który znajduje się około 6,8 km na północ od terenów inwestycji.

Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych ujęć wód śródlądowych. Wobec czego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na te elementy środowiska, na strefę ochroną ujęcia i samo ujęcie. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Gmina Bojszowy jest zasilana w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęcia wody powierzchniowej zlokalizowanego w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
w Katowicach. Woda z ZUW w Czańcu dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody zlokalizowaną w Tychach Urbanowicach.
Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie istniejącego zakładu poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 znajduje się w odległości ok. 2,1 km. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną
w ramach sieci obszarów Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie jest na terenie, który znajduje się w korytarzy spójności obszarów chronionych Mleczna oraz w odległości 1,2 km od ponadregionalnego korytarza Dolina Górnej Wisły w kierunku zachodnim. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącego zakładu – oczyszczalni ścieków komunalnych. Zatem uznano, że nie będzie ono zakłócać ewentualnych migracji zwierząt w jego rejonie.
Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Na terenie gdzie planuje się zrealizować przedsięwzięcie nie występują obszary, na których poziomy jakości środowiska zostały przekroczone.

Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Teren przedsięwzięcia znajduje się całkowicie poza zasięgiem obiektów zabytkowych, poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne.
Gęstość zaludnienia:
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 170 m od terenu planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie nie będzie mieć wpływu na gęstość zaludnienia na obszarze gminy.
Obszary przylegające do jezior:
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami przylegającymi do jezior.
Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Przedsięwzięcie położone jest poza obszarem uzdrowisk. Ponadto nie jest powiązane ani nie będzie wpływać na obszary uzdrowiskowe znajdujące się w dalszym otoczeniu.
Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Przedsięwzięcie położone jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
W granicach eksploatowanego systemu kanalizacyjnego oczyszczalni ścieków w Bojszowach
nie występują strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Odbiornikiem ścieków komunalnych oczyszczonych i wód opadowych jest ziemia (grunt) –
za pośrednictwem uformowanego na zawalu rzeki Gostyni rowu G1.
Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Gostynia od Starej Gostynie do ujścia o kodzie: PLRW200011211899 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000145.
Działanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Bojszowy w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków” zostało wpisane do działań podstawowych wskazanych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300).
Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowiony w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023 poz. 300).
Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikająca z:
Zasięgu oddziaływania, obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącej oczyszczalni, a jego charakter
nie będzie odbiegał od już istniejących elementów infrastruktury. Oddziaływanie inwestycji zamknie
się w granicach działki objętej przedsięwzięciem, a zatem nie będzie oddziaływać na florę, faunę, dobra kultury, dobra materialne, zabytki, zabudowę mieszkaniową, usługową, handlową lub przemysłową, jak też na krajobraz. W zasięgu bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia
nie występują obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”.
Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Ze względu na położenie, skalę inwestycji oraz szacowany zasięg oddziaływania
na środowisko, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie będzie miało miejsca. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na środowisko poza granicami kraju.
Ścieki oczyszczone wprowadzane będą do ziemi w obrębie koryta rowu G1. Takie rozsączanie oczyszczonych ścieków nie wpłynie na stan jakości wód poza granicami kraju.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że nie zachodzą żadne przesłanki
do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko związane z emisją zanieczyszczeń będzie miało charakter lokalny i czasowy.
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zarówno etap przygotowania inwestycji jak i etap eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia przy zastosowanych rozwiązaniach technicznych nie wpłynie znacząco na stan poszczególnych elementów środowiska. Oddziaływania na etapie eksploatacji będą występowały jedynie na terenie inwestycji i nie będą znacząco wpływać na środowisko oraz ludzi. Przyjęte rozwiązania, zastosowane urządzenia pozwolą zachować standardy jakości środowiska.
Prawdopodobieństwo oddziaływania:
Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia i jego wielkość, uciążliwości zostaną ograniczone w znaczny sposób poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter okresowy, ograniczony w czasie oraz w pełni odwracalny w momencie zakończenia prac. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko. Eksploatacja nie będzie, powodować przekroczeń
w powietrzu atmosferycznym obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza terenem inwestycyjnym oraz powodować ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na chronione akustycznie tereny zabudowy mieszkaniowej.
Czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:
Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny, czasowy
i odwracalny. Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Zasięg akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia w fazie eksploatacji nie obejmuje terenów chronionych akustycznie.

Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Bezpośrednio na terenie zaplanowanego przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
z planowanym przedsięwzięciem.
Możliwości ograniczenia oddziaływania.
W celu zminimalizowania oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przewiduje się:
- że wszystkie roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
- utwardzenie terenu,
- odtworzenie terenu po prowadzonych pracach budowlanych,
- zastosowanie hermetyzacji stref na oczyszczalni, które mogą być uciążliwe zapachowo.
Na etapie eksploatacji oczyszczalni ścieków w Bojszowach będą funkcjonować następujące rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko:
- energooszczędne urządzenia, wyposażone w falowniki pozwalające na dostosowanie poboru mocy do ich aktualnego obciążenia,
- materiały zapewniające szczelność obiektów oczyszczalni ścieków,
- eliminacja emisji hałasu przez umieszczenie jego źródeł (dmuchawy, pompy, mieszadła) w obudowach dźwiękoszczelnych i w budynkach, zastosowanie pomp zatapialnych, mieszadeł zanurzeniowych,
- zastosowanie wgłębnego, drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków w celu zapobieżenia emisji odorów i bioaerozoli,
- zastosowanie kontenerowej stacji zlewczej, co ograniczy emisję odorów z punktu zlewnego
  i zbiornika ścieków dowożonych,
- zastosowanie nowego, dodatkowego pasa zieleni izolacyjnej wokół obiektów oczyszczalni,
- wykorzystanie fotowoltaiki do produkcji części energii elektrycznej zużywanej przez oczyszczalnię,
- właściwe zgęszczenie ustabilizowanych osadów ściekowych pozwalające na odbiór osadu przez firmę zewnętrzną,
- zastosowanie biofiltru w celu oczyszczania powietrza znad stref emisji złowonnego powietrza – sitopiaskownika i zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych.
- zdalne monitorowanie i sterowanie pracą oczyszczalni z dyspozytorni.
W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszającymi oddziaływanie oczyszczalni na środowisko będą również:
- właściwa organizacja robót w czasie trwania remontów i napraw,
- właściwa eksploatacja obiektów oczyszczalni,
- utrzymywanie w czystości terenu wokół obiektów.
Etap eksploatacji nowej oczyszczalni ścieków po wykonaniu nowych obiektów redukujących uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia (hermetyzacja, redukcja emisji poprzez płukanie skratek
i piasku, itp.) spowoduje, że zmniejszy się jej uciążliwość dla otoczenia. Ograniczenie negatywnych oddziaływań skażenia mikrobiologicznego na przebudowanej oczyszczalni uzyska się poprzez zabudowę systemu biofiltracji powietrza z obiektów potencjalnie największej uciążliwości sanitarnej
i odorowej. Uciążliwość zapachowa osadów ściekowych będzie wyeliminowana przez ich pełną stabilizację tlenową oraz magazynowanie osadu zagęszczonego w podziemnym, zamkniętym zbiorniku magazynowym. Osad po stabilizacji tlenowej będzie miał niewielką zawartość czynnych substancji organicznych, które są przyczyną jego zagniwiania. Dla przyjętych rozwiązań projektowych nie przewiduje się istotnego zagrożenia środowiska bioaerozolami. Zabezpieczeniem pozwalającym minimalizować emisję do atmosfery zanieczyszczeń dla budowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków będzie także instalacja biofiltracji złowonnego powietrza z miejsc, które są narażone na ich powstawanie. Projektowany biofiltr o wydajności oczyszczonego powietrza 500 m3/h będzie neutralizował związki zapachowe w procesie oczyszczania powietrza w oparciu o technologię biofiltracji polegającej na powolnym przepuszczaniu gazów przez warstwę materiału porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy.
Ograniczenie emisji pyłu w trakcie transportu materiałów sypkich realizowane będzie poprzez stosowanie plandek na samochodach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich/pylastych; magazynowanie surowców sypkich pod plandekami lub zraszanie hałd magazynowych i dróg technologicznych. Ograniczenie emisji wtórnej realizowane będzie także poprzez czyszczenie dróg dojazdowych i mycie kół pojazdów przed opuszczeniem terenu budowy. Aby ograniczyć oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne nadaje się warunek określony w pkt II.A.5.
W związku z czym, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz uwzględniając zakres, rodzaj, skalę
i usytuowanie przedsięwzięcia odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bojszowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Stronom przysługuje możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Bojszowy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania
Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności, nie uprawnia również
do wycinki drzew, na którą należy uzyskać odrębne zezwolenie w tutejszym Urzędzie.

Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym[1]
[1] weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 r. poz. 1173), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
      Wójt Gminy Bojszowy
Adam Duczmal

Otrzymują:
1. Witold Sikora- Pełnomocnik ul. Żurawia 1 41-811 Zabrze
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w BiP
3. a/a RAN
do wiadomości
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd zlewni w Katowicach
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

Załącznik
do decyzji Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 24.08.2023 r.
znak: RAN.6220.4.2023.MB

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Bojszowach
z obecnej wydajności projektowej 3000 RLM i przepustowości hydraulicznej Odśr = 370 m3/d
do wydajności 9933 RLM i przepustowości hydraulicznej Odśr =980 m3/d.
Projektowana budowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowana będzie na tych samych działkach, na których obecnie funkcjonuje oczyszczalnia (działki ozn. nr: 380/57, 382/57, 384/57, 386/57, 388/57, 390/57, 623/53 i 635/121). Zwiększeniu ulegnie powierzchnia oczyszczalni na tych działkach. Łączna powierzchnia oczyszczalni po wykonaniu przedsięwzięcia wyniesie 5705 m2. Teren nowej oczyszczalni posiadać będzie powierzchnię biologicznie czynną równa 2305 m2, która stanowić będzie 40,4% całkowitego terenu nowej oczyszczalni.
Planowana budowa i rozbudowa oczyszczalnia znajduje się poza strefą zabudowy mieszkaniowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 170 m od terenów oczyszczalni.
Inwestycja spowoduje poprawę stanu technicznego oczyszczalni poprzez wprowadzenie nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudowę oczyszczalni o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na ograniczenie emisji substancji do wód oraz zmniejszy negatywny wpływ nieuregulowanej gospodarki ściekami w części gminy na środowisko.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę obiektów istniejących, wymianę wyposażenia w istniejących obiektach, wykonanie instalacji, kanałów, przewodów i nawierzchni na docelowym terenie oczyszczalni ścieków w Bojszowach.
Prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków i procesów przeróbki osadów.
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Odbiornikiem ścieków komunalnych oczyszczonych i wód opadowych jest ziemia (grunt) –
za pośrednictwem uformowanego na zawalu rzeki Gostyni rowu G1.
Poza oczyszczonymi ściekami komunalnymi na tereny oczyszczalni będą trafiać wody opadowe
i roztopowe. W chwili obecnej powstające na terenach oczyszczalni wody opadowe i roztopowe odprowadzane są bezpośrednio, w sposób niezorganizowany, na przyległe tereny zielone. Budowa
i przebudowa oczyszczalni obejmuje wykonanie nowego układu kanalizacji deszczowej wyposażonej w kratki ściekowe i odwodnienia liniowe. Wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane wspólnie ze ściekami komunalnymi, stąd skierowane zostaną na początek ciągu technologicznego zmodernizowanej oczyszczalni.
Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym[2]
[2] weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2020 r. poz. 1173), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
      Wójt Gminy Bojszowy
Adam Duczmal